敬天丸平成１４年度第５次航海
（四国南方海域，2002年７月）
1． 報告者氏名・所属・連絡先住所等
2． 船舶要目
3． 日程および参加者
３．１日程
                入港                              出港
鹿児島                        

2002年7月11日13時
鹿児島   2002年７月13日9時30分
3． ２参加者
教官
中村 啓彦  （講師, 環境情報科学講座）
仁科 文子  （助手, 環境情報科学講座）

調査員

馬谷 紳一郎   (助手，九州大学応用力学研究所)

      鹿島 基彦      (技術員，科学技術振興事業団（九州大学応用力学研究所帰属）)

柿木 康児     (博士後期課程2年,　九州大学大学院総合理工学府)

安倍 大介      (修士課程2年,　九州大学大学院総合理工学府)

大学院学生（洋上観測実習）

      前田  大輔  （修士課程1年,　環境情報科学講座）

佐々木和也　（修士課程1年,　環境情報科学講座）
学部4年生（乗船実習ⅥB）

前村　和宏
　（4年,　環境情報科学講座）

酒匂　祐作
　（4年,　環境情報科学講座）

田中　辰弥
　（4年,　環境情報科学講座）
学部3年生（海洋環境観測実習）

　　　井上　暁敬
　（3年,　環境情報科学講座）

                                                  以上合計， 12名
4   航海報告
4． １概要

本航海は、7月5日13時に鹿児島出港、7月12日10時に鹿児島帰港の予定で、足摺岬南東海域でのIES回収設置（ES01, ES07）とASUKA線上の海洋観測、奄美大島南東海域での係留系回収（PK05）と海洋観測、およびトカラ海峡での海洋観測を目的として計画された。しかし、台風5号、6号、7号、8号が相次いで日本に接近したため、予定を大幅の変更し、台風5号と6号の通過後(6号は9日九州南東を通過)、8号の様子をみながら、7号の日本接近前（15日夕方九州南東を通過）のわずかな時間を利用して行われた。鹿児島から18時間で航走可能なES01のみで、IES回収（2台）・設置（2台）を行った。その他、2002年9月の白鳳丸航海（KH0203, Leg.2）でautoanalyzerによる栄養塩分析で使用する標準海水を黒潮上で約100 litter取得した。本航海で回収設置ができなかったES07のIESは、2002年9月の白鳳丸航海（KH0203, Leg.1）で回収設置する。

5． ２航海記録

7月10日（水）
午前
敬天丸が台風避難（山川）から鹿児島に帰港



夜
九州大学の乗船メンバーが鹿児島に到着（ホテル泊）
７月11日（木）
 9:30
積み込み（水産学部発）



11:00
昼食事に簡単なミーティング

13:00
谷山港出港

         
13:30
信号ブイ作成とXBT等の準備（湾内）
         
14:00
ADCP観測開始

(湾内。対水モード。ADCP時計55sec早いが合わせず。)
(天気、晴れ。)



夕方
ES01用IESの最終準備

７月12日（金） 05:30
観測班全員スタンバイ



06:00
ES01着

IES回収・設置作業開始
        

12:30
回収設置作業終了
晴、波なし。

-------------------------------------IES回収設置に記録-----------------------------------------

2001年11月設置のSN003の回収：

6:00　切離しコマンド送信

6:14　切離れたことを確認

6:20　海面浮上を確認

（rangingによる測定距離が飛んだため、この時点で浮上としたが、約14分後に浮上が目視確認されたため誤認であることが判明。2002年3月の例を参照して、浮上まで約7分と見込んでいたのが誤りであった。2002年3月の約7分も誤りの可能性が高い。）

6:27　航走することなく浮上したIESを目視発見。

6:37  IES揚収

2002年3月設置のSN019の回収：

7:19　切離しコマンド送信

7:32　切離れたことを確認

6:47　航走することなく浮上したIESを目視発見。

6:55  IES揚収

（rangingでは浮上を確認することはできなかった）

回収時のトラブルなし。信号ブイ用の新しい重り（ステンレス）の腐蝕がかなり進んでいた（使用に際して防蝕亜鉛を付けるなどの工夫が必要。要注意）。

2002年3月設置時に亡失したSN008の再調査：

8:07～8:10

回収作業終了直後、SN019回収地点で再調査を行ったが応答はなかった。

設置用IESの水中テスト（400m深まで）：

8:24  SN010：問題なし

8:48  SN004：問題なし

9:09  SN013：問題なし

（SN013は陸上でのチェックの際、発信音が小さいことから音圧が弱い印象を受けたが、水中テストでは応答状態に問題なかった。）

SN010の設置：

10:16　投入

10:52　位置確定

SN004の設置：


11:52　投入

12:35　位置確定
設置に関するトラブルはなかった。今回のIESは観測期間延長のため電池を多くしたことから、水中重量が増えたため系の設計を変えた点に要注意。）

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7月12日（金）  12:40
10 mile北東に向けて航走




（亜熱帯循環内の海水を採取するため、なるべく黒潮の沖側に接近）




ES01でXCTDとXBTを行うことを忘れていたため、急遽実行。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


初めに行ったXBTは問題なく成功。次に行ったXCTDは、観測時には問題なかったが、観測後stopボタンを押して観測を中断した後、「観測を終了しますか」というメッセージに対して、「Yes」をクリックした所でerrorが発生。errorメッセージは、「コンバータとデータの通信ができません」というものであった。パソコンがフリーズ、データはセーブできず。設定では、データは自動保存にされていたがデータは残っておらず。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:47
採水開始

14:31　 採水終了


理学部の市川敏弘氏所有のニスキンボトル（10 litter）を２本使用（１台はカビが生えていたので使用せず。船首のウインチで約10m深の海水を採取。）




XBTとXCTD観測

7月13日（土）
07:30
ADCP観測終了




(湾内)

         
09:30
谷山港接岸

10:00
解散
4． ３観測点一覧
別紙（excel file）

4． ４観測結果

略

5  観測の概略
5． １観測体制
5． ２ 資料解析責任者
5． ３ 各観測項目の詳細
５．３．１IES

＜回収した系＞

[ES01/10]
Deployed at 00:30 on November 15, 2001(UTC)

Transmitter TB309E, 43.528 KHz, S/N 3361222(Q61)
17inch Yellow GB

Sinker 15kg (New)

PC 20m

IES Smart PIES Model 1050, S/N 003, SW On: 00:00 March 15 2001
NR 1m

50kg/air

32-32.142 N, 133-14.230 E, depth 710m
Recovered (release command) at 21:00 on July 11, 2002(UTC)

SW off: 01:04 on July 13, 2002(UTC)

S/N003: Current operating parameters are:

Number of cycles of PREPING:  36          (x 83.33 us     =  3.00 ms)

Number of cycles of PING   :  70          (x 100.0 us     =  7.00 ms)

Lockout time               :  24          (x 30 ms +.01   =  0.73 sec)

Sample Interval            :  2           (x 30 min       =  60.0 min)

Ping Interval              :  8           (x 1 sec        =   8.0 sec)

Number of pings per sample :  20          (x 1 ping       =  20   pings)

Number of returns per ping :  4           (x 1 return     =   4   returns)

Gain (1-255)               :  90 

The current date is        :  07-20-2002
The current time is        :  03:39:51
[ES01/12]
Deployed at 09:20 on March 24, 2002(UTC)

Transmitter RF, 40.200 KHz, S/N 9799
17inch Yellow GB

Sinker 15kg chain (old)

PC 20m

IES Smart PIES Model 1050, S/N 019, SW On: 07:45 March 24 2002
NR 1m

50kg/air

32-32.152 N, 133-14.561 E, depth 720m
Recovered (release command) at 22:17 on July 11, 2002(UTC)

SW off: 01:04 on July 13, 2002(UTC)

S/N019: Current operating parameters are:

Number of cycles of PREPING:  36          (x 83.33 us     =  3.00 ms)

Number of cycles of PING   :  70          (x 100.0 us     =  7.00 ms)

Lockout time               :  24          (x 30 ms +.01   =  0.73 sec)

Sample Interval            :  2           (x 30 min       =  60.0 min)

Ping Interval              :  8           (x 1 sec        =   8.0 sec)

Number of pings per sample :  20          (x 1 ping       =  20   pings)

Number of returns per ping :  4           (x 1 return     =   4   returns)

Gain (1-255)               :  90 

The current date is        :  07-20-2002
The current time is        :  02:56:13
＜設置した系＞
[ES01/13]
Deployed at 01:17 on July 12, 2002(UTC)

Transmitter TB309E, 43.528 KHz, S/N 3361232(T61) 九大
17inch Yellow GB

1.5m pole with flag (pink and green dots on white background)

Snker 15kg chain (old)
PC 20m
17inchi Yellow GB (main-chain + sub-chain)

ND 20m

IES Smart PIES Model 1050, S/N 010, SW On: 23:00 July 11 2002
NR 1m

50kg/air

32-32.425 N, 133-14.089 E (WGS), depth 739m (Let go anchor)

Current operating parameters are: 

Number of cycles of PREPING:  36          (x 83.33 us     =  3.00 ms)

Number of cycles of PING   :  70          (x 100.0 us     =  7.00 ms)

Lockout time               :  24          (x 30 ms +.01   =  0.73 sec)

Sample Interval            :  2           (x 30 min       =  60.0 min)

Ping Interval              :  8           (x 1 sec        =   8.0 sec)

Number of pings per sample :  20          (x 1 ping       =  20   pings)

Number of returns per ping :  4           (x 1 return     =   4   returns)

Gain (1-255)               :  90 

The current date is        :  07-10-2002

The current time is        :  05:42:28

[ES01/14]
Deployed at 02:53 on July 12, 2002(UTC)

Transmitter TB309E, 43.528 KHz, S/N 3361236(X61) 九大
17inch Yellow GB

1.5m pole with flag (pink dots on white background)

Sinker 15kg chain (old)
PC 20m
17inchi Yellow GB (main-chain + sub-chain)

NC 20m

IES Smart PIES Model 1050, S/N 004, SW On: 23:30 July 11 2002 (野帳より23:30に修正)
NR 1m

50kg/air

32-32.266 N, 133-14.650 E (WGS), depth 721m (Let go anchor)

Current operating parameters are: 

Number of cycles of PREPING:  36          (x 83.33 us     =  3.00 ms)

Number of cycles of PING   :  70          (x 100.0 us     =  7.00 ms)

Lockout time               :  24          (x 30 ms +.01   =  0.73 sec)

Sample Interval            :  2           (x 30 min       =  60.0 min)

Ping Interval              :  8           (x 1 sec        =   8.0 sec)

Number of pings per sample :  20          (x 1 ping       =  20   pings)

Number of returns per ping :  4           (x 1 return     =   4   returns)

Gain (1-255)               :  96 

The current date is        :  07-10-2002

The current time is        :  05:48:23

